[image: image1.png]


Основные причины пожаров в домах и квартирах
· Беспечное обращение с огнем: непогашенные сигареты и спички, курение в постели, небрежное хранение легковоспламеняющихся материалов.

· Неаккуратное поведение на кухне: разлитое масло, неправильное пользование духовкой, оставленные возле огня полотенца.

· Небрежное отношение к вещам, невнимательность: накрытие лампы газетой, сушка белья над плитой, размещение электроприборов вблизи штор или деревянных предметов, чистка одежды бензином или растворителем, применение открытого огня для освещения и т.д.

· Печное отопление: не отвечающие правилам пожарной безопасности или брошенные без присмотра печи, применение легковоспламеняющихся жидкостей для розжига.

· Неисправность или неправильное использование электрооборудования. 

· Неисправность электропроводки: перегрузка сетей, короткое замыкание.

· Неисправность бытовых газовых приборов: утечка газа.
· Размещение взрывоопасных производств в жилых домах.

· Поджоги: умышленные действия для порчи чужого имущества.

· Детская шалость с огнем: курение, поджигание спичек, разжигание костра в доме. 

