Зимой, в морозные дни, нужно особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Основной причиной происходящих в жилых помещениях в зимний период пожаров является человеческий фактор. В жилых домах, имеющих печное отопление, пожары чаще всего возникают из-за перекала печи, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки горящих углей.

В сильные похолодания, в ветреную погоду жители нередко применяют дополнительные нагревательные электроприборы: плитки, электрообогреватели и др., иногда кустарного изготовления. Это может привести к возгораниям. Нередко на таких пожарах гибнут люди, наносится немалый материальный ущерб. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а на деревянном или другом полу из горючих материалов – предтопочный лист без прогаров и повреждений. Запрещается установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

– оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

– располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко воспламеняющиеся или горючие жидкости;

– топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

– использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

В целях предотвращения пожаров при использовании печей:

– не допускайте эксплуатацию печей с наличием в них трещин и разрушений;

– не перекаливайте печи. Помните: лучше топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время.

Никогда не используйте самодельные электрообогреватели!

Электрообогреватель должен находиться на безопасном расстоянии от занавесок или мебели.

Ни в коем случае не оставляйте включенным обогреватель без присмотра, тем более на всю ночь. Не используйте электрообогреватели для сушки вещей.

При эксплуатации электронагревательных приборов запрещается:

– эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

– пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

– использовать временную электропроводку.